RESOLUCION Nº 026

FECHA: ENERO 11 DE 2005

“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNDACION PARA EL PROYECTO DE DRAGADO DEL RIO FUNDACION CON MAQUINARIA Y CONFORMACION DE UN CANAL ABIERTO SECTOR FINAL CAÑO RIÍTO, POR SER AMBIENTALMENTE VIABLE”

El Director General de CORPAMAG en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1.993, y

CONSIDERANDO

Mediante Oficio S. P. Of. No. 399-04 el señor JUAN CARLOS AGUILAR CERVANTES, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal de la Alcaldía Municipal de Fundación, aporta el proyecto Dragado del Río Fundación con maquinaria y conformación de un canal abierto sector final caño riíto, Municipio de Fundación – Magdalena con el fin de obtener la viabilidad ambiental del mismo, debido a que representa una alternativa al problema de control de inundaciones frecuentes en temporada invernal.

Que en Auto No. 002 de Enero 3 de 2005, se admite el proyecto aportado y se remite a la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo del Patrimonio Ambiental para que sea evaluado y se emita concepto.

Que en concepto técnico funcionario de la Corporación consigna los resultados de la evaluación del proyecto aportado de la siguiente manera:

Acorde a lo establecido en el Auto No. 002 del 03.01.05, en el presente

Consigno los aspectos relativos a la inspección y evaluación de

Información relativa al proyecto de la referencia, presentado por la

Alcaldía de Fundación.

El proyecto presenta 2 componentes: la primera relacionada con la

Culminación del caño Riíto en canal abierto hasta su entrega al río

Fundación y la segunda, el dragado parcial en sectores críticos del río

Con levantamiento de bordas, para minimizar los desbordamientos del río

Hacia la población.  Acorde a ello el presente concepto incluye los 2

Aspectos.

1. Apertura sección final caño Riíto hasta desembocadura

Existe un antecedente relativo a problemas fitosanitarios en parcelas

Varias, derivados de la entrega de aguas negras en el Caño El Riíto, canal

Abierto que por presentar un estrangulamiento antes de su desembocadura en

El río Fundación, el represamiento de sus aguas negras, ha venido

Generando además, problemas a varios barrios de la población citada, lo

Cual ha conllevado a un proceso sancionatorio contra la Alcaldía de

Fundación por esta causa.

Parte de la solución a esta situación se plantea en el proyecto propuesto,

Al prever la terminación del canal hasta el río Fundación prescindiendo de

La alcantarilla actualmente en funcionamiento.  Con ello se da solución

Parcial a las afectaciones derivadas del caño Riíto en cuanto a

Inundaciones quedando pendiente la solución a los vertimientos de aguas

Negras que deben ser conducidos y tratados mediante el sistema de

Alcantarillado pendiente de ejecutar por parte del municipio, una vez se

Cuente con los recursos requeridos para ello.

La continuación del canal abierto en el caño Riíto está prevista

Ejecutarse en el periodo de verano próximo, cuando el río Fundación

Presenta mínimos caudales y por ende menor capacidad de dilución de los

Vertimientos recibidos.

En virtud de ello, es de esperarse el incremento del vertimiento al río

Por el agua represada y los lodos acumulados aguas arriba de la

Alcantarilla, lo que hace necesario a efectos de minimizar el impacto de

Contaminación en las aguas del río, generar una laguna temporal para su

Desviación en un área que presente las mejores condiciones de pendiente y

Cercanía al canal, para inducir allí el secado de las aguas negras y los

Lodos que posteriormente pueden ser retirados para la disposición más

Adecuada posible.

Con ello se evitará afectación por concentración del vertimiento esperado

Al río que provee de agua a varias comunidades localizadas aguas abajo de

La desembocadura del Riíto.

El área por donde transitará el canal corresponde a un predio sembrado en

Palma africana adulta y al parecer se cuenta con la autorización del dueño

Del predio.  La afectación a forestales se reduce a la palma, que será

Objeto de la negociación entre las partes aludidas.

Se recomendó a la alcaldía sentar por escrito la servidumbre para la

Terminación de este canal.

Las obras descritas generan un impacto positivo a la comunidad de

Parceleros así como a los moradores de los barrios afectados por las

Inundaciones en los periodos de invierno.

CONCEPTO 1

Por las razones aludidas y con la observancia de las previsiones

Descritas, el proyecto se considera viable ambientalmente.  Queda

Pendiente la solución definitiva a los problemas de vertimientos al caño

Riíto, mediante la construcción del sistema de alcantarillado del

Municipio con su respectivo sistema de tratamiento antes del vertimiento

Final.

2. Dragado parcial en sectores críticos del río con levantamiento de bordas.

Los trabajos de canalización de un kilómetro aproximadamente del río

Fundación con levantamiento de diques en sacos de suelo cemento, se

Constituyen en obras que mitigan el fenómeno de inundaciones en sectores

Críticos de la población de Fundación, pero su efecto es puntual y

Temporal  toda vez que la problemática de fondo se relaciona con la

Limitada capacidad de evacuación de caudales del río por la acumulación

Progresiva de sedimentos en su cauce.

Mientras el retiro general de sedimentos del cauce no se lleve a cabo,

Los desbordamientos continuarán por ello, se adelantarán acciones

Conjuntas con la Alcaldía en procura de gestionar soluciones de fondo a

Esta problemática que incluye además la conservación y recuperación de la

Cuenca.

Las obras propuestas son pues, obras de mitigación con impacto temporal y

Positivo en cuanto a control de desbordamientos del río Fundación.   Los

Tramos a ser dragados se constituirán en piscinas de decantación de

Sedimentos que con el paso de las aguas serán nuevamente llenados, de allí

El efecto temporal de las obras.

Los diques laterales deben levantarse alejados de la margen del río, de

Manera que se conforme una berma libre de por lo menos 5 m área que

Permite el descanso de las aguas y con ello un mejor trabajo de dicha

Protección.  Recomendación válida en las áreas con espacio disponible para

Ello y pauta a ser considerada a futuro en procesos de saneamiento de las

Márgenes de protección del río que debe abanderarse.

Como aspecto positivo a resaltar está la vinculación de los representantes

Comunitarios que desde la inspección adelantada el día 27 de diciembre,

Adelanta la alcaldía municipal.

CONCEPTO 2

Bajo la observancia de las recomendaciones consignadas o la justificación

técnica de otras posibilidades de ejecución, así como la aplicación de

todas las medidas que redunden en minimizar, controlar y prevenir posibles

impactos ambientales, las obras propuestas son viables ambientalmente.

Que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que además de lo anterior ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, en ejercicio de alguna actividad, obra o proyecto, por lo tanto es necesario establecer que la Corporación autorizará el proyecto de Dragado del Río Fundación con Maquinaria y Conformación de un canal abierto sector final caño riíto, Municipio de Fundación – Magdalena por encontrase las obras en el propuesto ambientalmente viables y además deberá dar cumplimiento a una serie de obligaciones las cuales irán relacionadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Por lo anterior, el Director General de CORPAMAG, en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Se otorga Autorización a la Alcaldía Municipal de Fundación para desarrollar el proyecto de Dragado del Río Fundación con Maquinaria y Conformación de un canal abierto sector final caño riíto, presentado por el señor JUAN CARLOS AGUILAR CERVANTES, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, por ser ambientalmente viable.

ARTICULO SEGUNDO: Deberá la Alcaldía Municipal de Fundación tener en cuenta en lo que al componente de Apertura sección final caño Riíto hasta desembocadura se refiere el incremento del vertimiento al río por el agua represada y los lodos acumulados aguas arriba de la alcantarilla, lo que hace necesario a efectos de minimizar el impacto de contaminación en las aguas del río, generar una laguna temporal para su desviación en un área que presente las mejores condiciones de pendiente y cercanía al canal, para inducir allí el secado de las aguas negras y los lodos que posteriormente pueden ser retirados para la disposición más adecuada posible.

ARTICULO TERCERO: Se le recomienda a la Alcaldía Municipal de Fundación sentar por escrito la servidumbre para la terminación del canal de Riíto.

ARTICULO CUARTO: La Alcaldía Municipal de Fundación deberá dar cumplimiento a las siguientes consideraciones:

1. Ejecución de los trabajos en periodos de aguas bajas: primer

trimestre del año.

2. Dada la limitación de las horas máquina disponibles, en sectores

críticos ampliar la sección del río tomando como referencia la profundidad

máxima en la respectiva curva externa del río, excavando hacia la curva

sedimentaria, retirando el material en estas acumulado.

3. Disponer el material excavado alejado de la margen del río para

evitar lo más posible su reintegro al río.

4. Emplear maquinaria en buen estado que no presente fugas de

aceites o combustibles, que puedan contaminar las aguas y el cauce.

5. No permitir el lavado de maquinaria o equipos en el río o cuerpos

de agua de la zona.  Disponer adecuadamente envases o recipientes y demás

residuos sólidos que puedan producirse durante la ejecución de los

trabajos.  Con dichos fines deben impartirse charlas de adecuado manejo

ambiental de los recursos naturales al personal que trabajará en las

obras.

6. Presentar el cronograma de obras a la Corporación para el

desarrollo de las actividades de seguimiento pertinentes así como para

coordinar entre las dos entidades, el desarrollo de unas charlas de

sensibilización de los vecinos del río en relación con el manejo de los

recursos naturales como base de sostenibilidad de los trabajos por

ejecutar.

7. Aportar plano con localización y características de los trabajos

a ejecutar por tramos tanto de dragado como de los diques laterales

(longitudes, profundidades, maquinaria a utilizar, alturas acorde a cada

caso).

ARTICULO QUINTO: La Alcaldía Municipal de Fundación desde el momento en que quede ejecutoriada la presente providencia, adquiere la responsabilidad por los perjuicios derivados por el incumplimiento de las condiciones, obligaciones y exigencias señalados, deberán informar a CORPAMAG.  El incumplimiento sin causa justificada, de las condiciones y exigencias inherentes a la autorización da lugar a la revocatoria por parte de CORPAMAG para lo cual bastará efectuar el requerimiento de corrección al incumplimiento.

ARTICULO SEXTO: El titular del presente acto administrativo, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado y deberá realizar todas las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTICULO SEPTIMO: CORPAMAG ejercerá control ambiental de la ejecución de las actividades de control de efectos ambientales y en virtud de ello podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, teniendo como fuente de verificación toda la documentación que el peticionario de la autorización hizo llegar a la Corporación para su evaluación en el tramite que concluye con el presente acto administrativo.

ARTICULO OCTAVO: La parte resolutiva del presente acto administrativo deberá ser publicada por una sola vez a costa de la ALCALDIA MUNCIPAL DE FUNDACION, en un diario de amplia circulación regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. La página de publicación deberá ser aportada a CORPAMAG dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta resolución.

ARTICULO NOVENO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Procuraduría 13 Judicial II Agraria Ambiental del Magdalena, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición interpuesto ante la Dirección General de CORPAMAG dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ORLANDO CABRERA MOLINARES

Director General