RESOLUCION Nº 210

FECHA: FEBRERO 17 DE 2005

“Por medio de la cual se otorga concesión de aguas superficiales provenientes de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en un caudal de 7.0 lps al GRUPO C. I. COLMAR S. A.”

Que el Director General de CORPAMAG, en uso de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1.993, y

CONSIDERANDO

Que mediante petición  de fecha 16 de Junio de 2004, la señorita NAZLY CECILIA ZUÑIGA BARROS, Asistente de Gerencia de C. I. GRUPO COLMAR S. A., mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.048.292 de Santa Marta, solicita concesión de aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta con el objeto de emplearlo en el cultivo de camarones de la especie (Litopenaeus vannamei) el cual se llevará a cabo en el Corregimiento de Tasajera, Municipio de Pueblo Viejo.

Que adjunto a esta solicitud aporta los siguientes requisitos:

- Municipios o comunidades a beneficiarse

- Fuente donde existe la toma de agua

- Destinación de las aguas

- Cantidad de agua a utilizar

- Sistema que se adoptará

- Diseño y Construcción del reservorio

- Inversión en la construcción y adecuación de la granja camaronera

- Inversión en la adquisición de equipos y materiales

- Sistema a emplearse antes del vertimiento final de las aguas

- Establecimiento de Servidumbre

- Plano de ubicación del proyecto

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal MARTHA ISABEL VALDERRAMA BECERRA

- Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio

Que en oficio de fecha 23 de agosto del 2004 la señorita NAZLY ZUÑIGA BARROS, Asistente de Gerencia, aporta certificado de planeación del Municipio de Pueblo Viejo actualizado.

Que mediante oficio 0646 de Septiembre 1 de 2004 CORPAMAG le solicita al peticionario el aporte de algunos requisitos faltantes del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978 entre los cuales están término por el cual solicitan la concesión; autorización para obrar dentro del expediente; fotocopia de la cédula de ciudadanía del autorizado; copia de la escritura de compraventa; certificado de tradición y libertad; copia del plano del predio y ubicación coordenadas geográficas I. G. A. C.

Que en oficio de fecha 6 de Septiembre de 2004 y recibido en esta Corporación el día 17 de Noviembre de 2004, la señora NAZLY ZUÑIGA BARROS, aporta la información y/o requisitos señalados con anterioridad para darle continuidad al trámite de obtención de la concesión de aguas.

Que en virtud a lo anterior, mediante Auto No. 1050 de Noviembre 22 de 2004 se da inicio al trámite de obtención de concesión de aguas, fijándose como fecha para la práctica de la visita 17 de Diciembre de 2004.

Que mediante concepto técnico de fecha Enero 24 de 2005, funcionario técnico conceptúa lo que a continuación se trascribe:

PROBLEMÁTICA. Que mediante petición de fecha 16 de Junio de 2004, la señorita NAZLY CECILIA ZUÑIGA BARROS, Asistente de Gerencia de C. I. GRUPO COLMAR S. A., mayor y vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.048.292 de Santa Marta, solicita Concesión de Aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, con el objeto de emplearlo en el cultivo de camarones de la especie Litopenaeus vannameis el cual se llevará a cabo en el Corregimiento de Tasajera, Municipio de Pueblo Viejo.

PERTICIPANTES

NAZLY CECILIA ZUÑIGA BARROS	Asistente de Gerencia

MARCO RODRIGUEZ B.		Profesional de CORPAMAG

LOCALIZACION

Departamento del Magdalena, Municipio de Pueblo Viejo, desde el Km 52.6 al Km 53.08 de la vía Barranquilla – Ciénaga, margen izquierda (Zona Costera), 1200 metros de extensión. En una franja de ancho aproximado de 200 metros cuadrados, entre las coordenadas Este 973080 N y 1705845 y Oeste 974225.

USOS DEL AGUA

El agua se destinará para la alimentación permanente de una franja de diez (10) Hectáreas de cultivo de Camarones marinos en estanques en tierra de la especie Litopenaeus vannameis, así como el recambio diario del 20% del volumen de agua de las piscinas de media hectárea cada una.

FUENTE DE LA TOMA DEL AGUA

El suministro permanente será la Cienaga Grande de Santa Marta, en el Corregimiento de Tasajera, garantizando así el flujo hídrico de manera permanente para los estanques donde se engordarán los Camarones marinos, considerando que ya se poseen experiencia positiva en el uso del agua de este ecosistema lacustre en proyectos comunitarios ejecutados en este corregimiento y apoyadas por entidades gubernamentales y privadas.

SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION

Se ha proyectado a construcción de un canal abierto en concreto de 20 metros de longitud y 0.70 metros de ancho, el cual partirá de la orilla de la Ciénaga Grande hasta una caseta de bombeo en donde se instalará una motobomba Diesel, de 10 pulgadas de succión y 27 H.P. Luego el agua será conducida desde la caseta de bombeo hasta los estanques a través de una tubería de P. V. C. de 300 metros de longitud y 8 pulgadas de diámetro.

MANEJO DE SOBRANTES

El agua de vertimiento, antes de llegar al destino final pasará por una pequeña lagunita o depresión natural que existe en el sitio del proyecto, ahí se realizará una oxidación del agua que luego se verterá al Mar Caribe.

CALIDAD DEL AGUA

El agua cumple con los valores de calidad admisibles desde el punto microbiológico, para el cultivo de camarones y por resolución No. 1899 de 22 de Noviembre de 2004 el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL- INCODER, le otorga el permiso.

CALCULO DE LA DEMANDA

El requerimiento mínimo de agua al año por hectárea de estanque para el cultivo de Camarones, incluye la cantidad inicial para el llenado de los estanques, mas la perdida por evaporación y filtración mas el agua necesitada para realizar los recambios diarios de cada piscina Camaronera.

Para los cálculos de las cantidades de aguas requeridas se em,pleo la siguiente formula:

N = (A x E) + 1

-----------------------

1

Donde:

N es la necesidad de agua en Lt. /min.

A es el área del estanque en metros cuadrados

E es la evaporación en cm/día y

144 es una constante que convierte en metros2 /día en Lts/min

Haciendo los cálculos del área total de cada estanque dieron 5000 metros cuadrados, la evaporación extrema es de 0.025 m3/día (2.5 cm3/día), la filtración de 1 cm3/día; los requerimientos para los cuatro estanques es de 347.22 Lts/min + 55.56 Lts/min del estanque de reservorio para un total de 403 Lts/min o sea 6.7 Lts/seg

CONCEPTO TECNICO

Por todo lo expuesto anteriormente el suscrito funcionario considera viable otorgar concesión de aguas superficiales provenientes de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en caudal de 7.0 lps a C. I. COLMAR, con el objeto de emplearlo en el cultivo de camarones de la especie Litopenaeus vannamei el cual se llevara a cabo en el Corregimiento de Tasajera, Municipio de Pueblo Viejo.

VIGENCIA

El periodo de la concesión se recomienda por 10 años.

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales en su área de jurisdicción el tramite y expedición de concesiones, autorizaciones, licencias y/o afectación de los recursos naturales renovables, previo el cumplimiento de las disposiciones de las normas que regulan el Decreto 1541 de 1978 en armonía con la Ley 99 de 1993 y que evaluada la solicitud de concesión para la utilización del recurso hídrico de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en jurisdicción del Municipio de Pueblo Viejo, es procedente otorgar tal concesión en los términos y condiciones que se estipulan en el concepto técnico antes descrito.

Que en consecuencia de todo lo anterior, el Director General de CORPAMAG, en uso de las funciones conferidas en razón a su cargo,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales provenientes de la Ciénaga Grande de Santa Marta en un caudal de 7.0 lps a C. I. COLMAR S. A. con el objeto de emplearlo en el cultivo de camarones de la especie Litopenaeus vannameis el cual se llevará a cabo en el Corregimiento de Tasajera, Municipio de Pueblo Viejo.

ARTICULO SEGUNDO: El término de vigencia de la Concesión de Aguas Superficiales que se otorga es de Diez (10) años.

ARTÍCULO TERCERO: En virtud de lo anterior, el Grupo C. I. COLMAR S. A., deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a.- Debe instalarse un medidor de caudal en la salida de la caseta de bombeo. Para ello se otorgara un plazo de ocho (8) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Lo anterior, para que cuando se adelante ajustes al cobro de la taza por uso del recurso, el usuario solo pague el volumen realmente consumido, sirviendo para monitorear volúmenes reales explotados en la Ciénaga.

b.- El programa de ahorro eficiente de agua debe ser de carácter permanente, optimizando el uso, minimizando el gasto, protegiendo el acuífero con una caseta y cercado e incluir aspectos de educación en cultura del agua, etc.

c.- Para verificar y controlar la calidad del agua de la Ciénaga, se deben realizar monitoreos físico – químicos, por lo menos dos (2) veces al año, lo mismo que a los vertimientos y la conductividad y llevar registros de niveles estáticos y dinámicos, mensualmente.

d.- Toda actividad para la explotación de aguas superficiales deberá contar con todos los permisos previos, expedidos por la Corporación o la Autoridad Ambiental respectiva, so pena de incurrir en causales de amonestación o sanción establecidas por la Ley.

e.- El titular del permiso deberá tramitar ante la autoridad competente en un término de un año los permisos de terrenos, costas, playas y los permisos de servidumbre que deben estar incluidas en las escrituras o en el contrato de arrendamiento. La no presentación de estos documentos dará por cancelada la concesión.

ARTICULO CUARTO: Por la utilización del agua, el concesionario queda obligado a pagar a CORPAMAG, la tasa en el valor correspondiente a la tarifa legal y al reajuste que decrete el Gobierno Nacional después de notificado el presente acto administrativo por el concepto de tasa de uso.

ARTICULO QUINTO: CORPAMAG podrá declarar la caducidad de esta concesión en los siguientes casos:

- Por cesión del derecho a usar el recurso a favor de terceros, salvo que medie permiso previo y escrito de CORPAMAG.

- El destino de la concesión para usos diferentes del señalado en la petición y en el presente  acto administrativo.

- El desconocimiento por parte de la sociedad concesionaria de las condiciones impuestas.

- El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre la preservación de los recursos naturales.

- No usar la concesión durante dos (2) años.

- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

ARTICULO SEXTO: El Grupo C. I. COLMAR S. A., queda obligado a:

- Dar aviso oportuno a las autoridades competentes sobre las infracciones a las normas de protección de los recursos naturales de que tenga conocimiento.

- Cumplir las condiciones y requisitos especiales que determinen las autoridades competentes en cuanto a vigilancia y técnica, sistemas de distribución, instalaciones prediales, reparaciones, mejoras y construcción de todas las obras que vayan a ejecutarse.

- Las obras de captación deberán estar provistos de aparatos y demás elementos que permitan  conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida.

- Preservar y vigilar el área forestal protectora de la corriente de la cual se hace la derivación.

ARTICULO SEPTIMO: El Grupo C. I COLMAR S. A. deberá de conformidad con el Decreto 1541 de 1978 y la Ley 99 de 1993, cumplir con las obligaciones que contrae como concesionario cuando incurra en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 239 del citado decreto, le ocasionara la imposición de sanciones entre ellas multas hasta de 300 salarios mínimos mensuales.

ARTICULO OCTAVO: Será causal de caducidad, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incorporadas en la presente resolución, las previstas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, en concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 y las establecidas en el Decreto 2858 de 1981.

ARTICULO NOVENO: La parte resolutiva el presente acto administrativo será publicada  a costas del beneficiario, en un diario de amplia circulación regional dentro de los cinco (5) días siguientes a su  notificación.  La página de publicación deberá ser aportada a esta Corporación dentro de los cinco (5) días  siguientes a su publicación.

ARTICULO DECIMO: Remítase copia de la presente providencia al Procurador 13 Judicial II Agrario y Ambiental del Magdalena, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición interpuesto ante la Dirección General de CORPAMAG, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ORLANDO CABRERA MOLINARES

Director General