### CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

AVISA

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 391 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2005

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar el Permiso de Vertimientos a la Estación de Policía Prado - Sevilla, Representada Legalmente por el Coronel OSCAR GAMBOA ARGUELLO, en los términos planteados en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- La Estación de Policía Prado - Sevilla, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Entregar a la Corporación dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la notificación del acto administrativo que acoja este concepto la caracterización de las aguas residuales domesticas con los parámetros de PH, Temperatura, Material Flotante, Grasas y Aceites, Sólidos Suspendidos Totales y DBO5, establecidos en el Decreto 1594 de 1984, con el fin de verificar la eficiencia de la planta de tratamiento de agua residual.

- Presentar a la Corporación dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del acto administrativo que acoja este concepto el análisis bacteriológico del agua del pozo profundo.

- Tramitar la legalización del pozo profundo dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del acto administrativo que acoja este concepto.

- Realizar mantenimiento periódico cada tres (3) meses a la planta de tratamiento de aguas residuales ya que su proximidad con el pozo profundo puede contaminarlo.

- Cualquier cambio y/o ampliación del proyecto debe ser presentado a la Corporación con su respectivo soporte técnico para su evaluación antes de ser ejecutado.

- Aceptar el ingreso de funcionarios de la Corporación para realizar inspección y seguimiento y acatar todas las recomendaciones.

- En caso de emergencias se debe informar a la Corporación inmediatamente.

- Durante el periodo de vigencia del Permiso de Vertimiento en la Estación Prado – Sevilla deben elaborarse muestreos y caracterizaciones semestrales, tomando como referencia el mes de abril.

ARTICULO TERCERO.- El término del permiso de vertimientos que se otorga en beneficio de la Estación de Policía Prado – Sevilla, es de Dos (2) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO.- La Estación de Policía Prado -  Sevilla, como titular del permiso de vertimientos que se otorga por medio del presente acto administrativo, desde el momento de su notificación adquiere la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, obligaciones, condiciones, requisitos y exigencias señaladas en el mismo.  Cuando se prevea, con causa justificada el incumplimiento de los términos, obligaciones, condiciones, requisitos y exigencias en él señaladas deberán informar a CORPAMAG.  El incumplimiento sin causa justificada de los términos, obligaciones, condiciones, requisitos y exigencias inherentes al permiso que se otorga dará lugar a la revocatoria por parte de CORPAMAG, para lo cual bastará efectuar el requerimiento de corrección al incumplimiento.

ARTICULO QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determinen las normas sobre protección a los recursos naturales y el medio ambiente, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar.

ARTICULO SEXTO.- El titular del presente acto administrativo, será responsable por cualquier deterioro y/o daño causado por los contratistas a su cargo y deberán realizar todas las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTICULO SEPTIMO.-  El titular del presente acto administrativo, podrá ceder a otras personas los derechos, condiciones y obligaciones contenidos en el presente acto administrativo y como cesionario sustituirá en todos los derechos y obligaciones al beneficiario que designe.  En virtud de ello en su condición de cedente, previamente deberá solicitar a CORPAMAG la correspondiente autorización.  Por el incumplimiento de dicha condición, no se producirá la cesión, y en consecuencia el cedente continuará siendo responsable de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTICULO OCTAVO.- El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución serán publicados a costas del beneficiario en un diario de amplia circulación regional dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. La página de publicación deberá ser aportada a esta Corporación dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación con destino al expediente No. 2044.

ARTICULO NOVENO.- En cumplimiento del artículo 24 y siguientes del Decreto Ley 262 de 2000 se remitirá copia del presente acto administrativo a la PROCURADURIA 13 JUDICIAL II AGRARIA DEL MAGDALENA para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO DECIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

### ORLANDO CABRERA MOLINARES

Director General